# УКРАЇНА
          МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
        ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я  №148

| Від 26.04.2016 р. | 8 сесії | 7 скликання |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Про внесення змін до рішення 53 сесії міської ради 6 скликання від 27.10.2015 р. № 1238 «Про зарахування до комунальної власності територіальної громади міста Могилева-Подільського безгосподарських об’єктів електроенергетики»

Керуючись п. 31 ч. 1 ст. 26, пп. 1 п. а, ст. 29 Закону України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, ст.ст. 136,139 Господарського кодексу України, з метою приведення у відповідність до норм чинного законодавства законності експлуатації безхазяйних об'єктів електроенергетики на території міста Могилева-Подільського, враховуючи пропозиції СО «Могилів-Подільські ЕМ», згідно листа від 04.04.2016 р. № СО61-85, який зареєстрований за ВХ.№ 02-21/1094 від 05.04.2016 р., -

міська рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в додаток рішення 53 сесії міської ради 6 скликання від

27.10.2015 р. № 1238 «Про зарахування до комунальної власності

територіальної громади міста Могилева-Подільського безгосподарських

об’єктів електроенергетики», а саме:

1.1. Виключити з переліку безгосподарських об’єктів у м. Могилеві-

Подільському, Вінницької області:

- п. 115 «ЗТП – 74, 400 кВА по вулиці Горького, робочою напругою 10/0,4 кВ»;

- п. 116 «ЗТП-69 по вулиці Пушкінська, робочою напругою 10/0,4 кВ».

1.2. Включити до переліку безгосподарських об’єктів у м. Могилеві-

Подільському, Вінницької області:

-п.116 «КТП № 70 по вулиці Шаргородській, 45 робочою напругою: 10/0,4 кВ».

2. Додаток до рішення 53 сесії міської ради 6 скликання від 27.10.2015 р. № 1238

«Про зарахування до комунальної власності територіальної громади міста

Могилева-Подільського безгосподарських об’єктів електроенергетики» викласти

у новій редакції із врахуванням змін (перелік безгосподарських об’єктів у

м. Могилеві-Подільському, Вінницької області у новій редакції), що додається.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради,

в.о. першого заступника міського голови Гоцуляка М.В..

Міський голова                                                             П. Бровко

Додаток

до рішення 8 сесії

міської ради 7 скликання

від 26.04.2016 року № 148

Перелік безгосподарських об’єктів

у м. Могилеві-Подільському, Вінницької області

(нова редакція)

| № з/п | Диспетчерське найменування безгосподарського об’єкта | Місце знаходження, адреса | Робоча напруга | Найменування та кількість споживачів, електропостачання яких здійснюється від безгосподарського об’єкту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| місто Могилів-Подільський |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-2 Л-ж/б Грецька, 20 | вул. Грецька | 0,4 кВ | побут ЖЕК -101 квартира |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-6 Л-ж/б Стависька, 26 | вул. Стависька | 0,4 кВ | побут ЖЕК -70 квартир |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-6 Л- навчальний комбінат | вул. Стависька | 0,4 кВ | КП "Фінансист" М0230402 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-11 Л- ГРС | просп. Незалежності | 0,4 кВ | ГРС №470 ПАТ "Вінницягаз" |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-16 Л-3 Гвардійська, 5 | вул. Вірменська | 0,4 кВ | побут ЖЕК -40 квартир |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-29 Л- ж/б Грецька, 6 | вул. Грецька | 0,4 кВ | побут ЖЕК -59 квартир |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-29 Л- ж/б Грецька, 20 | вул. Грецька | 0,4 кВ | побут ЖЕК (резерв) |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-29 Л-1 ж/б Грецька, 14 | вул. Грецька | 0,4 кВ | побут ЖЕК -60 квартир |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-29 Л-2 ж/б Грецька, 14 | вул. Грецька | 0,4 кВ | побут ЖЕК -60 квартир |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-29 Л- ж/б Стависька, 77 | вул. Стависька | 0,4 кВ | побут ОСББ - 65 квартир |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-29 Л- ж/б Стависька, 73 | вул. Стависька | 0,4 кВ | побут ЖЕК-40 квартир |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-29 Л-ж/б Стависька, 75 | вул. Стависька | 0,4 кВ | побут ЖЕК -90 квартир |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-36 Л-ж/б Проспект, 289 | просп. Незалежності | 0,4 кВ | побут ЖЕК-50 квартир |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-36 Л-ж/б Проспект, 287 Л-1 | просп. Незалежності | 0,4 кВ | побут ЖЕК- 93 квартири |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-36 Л-ж/б Проспект, 287 Л-2 | просп. Незалежності | 0,4 кВ | побут ЖЕК (резерв) - 4 абонента |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-36 Л-ж/б Проспект, 283 | просп. Незалежності | 0,4 кВ | побут ЖЕК -70 квартир |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-39 Л-Школа Л-2 | вул. О. Пчілки | 0,4 кВ | ЗОШ №1 Відділ освіти дог. № МО-150400 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-42 Л-ж/б Проспект, 307 Л- 1 | просп. Незалежності | 0,4 кВ | побут ЖЕК -56 квартир |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-44 Л-ж/б Проспект,303 | просп. Незалежності | 0,4 кВ | побут ЖЕК-119 квартир |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-44 Л-ж/б Проспект,305 | просп. Незалежності | 0,4 кВ | побут ЖЕК -119 квартир |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-46 Л-Котельня Л-1 | просп. Незалежності | 0,4 кВ | ЗОШ №3 Відділ освіти МО-150400 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-46 Л-Котельня Л-2 | просп. Незалежності | 0,4 кВ | ЗОШ №3 Відділ освіти МО-150400 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-46 Л-Школа Л-1 | просп. Незалежності | 0,4 кВ | ЗОШ №3 Відділ освіти МО-150400 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-46 Л-Школа Л-2 | просп. Незалежності | 0,4 кВ | ЗОШ №3 Відділ освіти МО-150400 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-46 Л-ж/б Проспект, 112 | просп. Незалежності | 0,4 кВ | побут ОСББ-ІО квартир М0-240600 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-55 Л-ж/б Стависька, 33 | вул. Стависька | 0,4 кВ | побут ЖЕК -56 квартир |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-85 Л-3 Гвардійська, 11 | вул. Вірменська | 0,4 кВ | побут ЖЕК-40 квартир |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-89 Л- ж/б Стависька, 77 | вул. Стависька | 0,4 кВ | побут ОСББ- 65 квартир М0-240300 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-89 Л- ж/б Стависька, 56 | вул. Стависька | 0,4 кВ | побут ЖБК -70 квартир |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-89 Л- ж/б Стависька, 52 | вул. Стависька | 0,4 кВ | побут ОСББ -40 квартир М0-241200 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-89 Л- ж/б Стависька, 54 | вул. Стависька | 0,4 кВ | побут ОСББ -40 квартир М0-241300 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-89 Л- ж/б Стависька, 50 | вул. Стависька | 0,4 кВ | побут ЖЕК - 70 квартир |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-90 Л- Котельня | вул. Київська | 0,4 кВ | КП "Тепломережа" дог. № МО 200200 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-90 Л- Насосна Л-1 | вул. Київська | 0,4 кВ | Технікум технічний дог. № МО 100600 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-90 Л- Насосна Л-2 | вул. Київська | 0,4 кВ | Технікум технічний дог. № МО 100600 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-90 Л- Технікум Л-1 | вул. Київська | 0,4 кВ | Технікум технічний дог. № МО 100600 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-90 Л- Технікум Л-2 | вул. Київська | 0,4 кВ | Технікум технічний дог. № МО 100600 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-90 Л- Столова | вул. Київська | 0,4 кВ | Технікум технічний дог. № МО 100600 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-90 Л- Гуртожиток Л-1 | вул. Київська | 0,4 кВ | побут, технікум дог. № МО 100600 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-90 Л- Гуртожиток Л-2 | вул. Київська | 0,4 кВ | побут, технікум дог. № МО 100600 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-91 Л- ж/б Київська, 43 | вул. Київська | 0,4 кВ | побут ЖЕК -45 квартир |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-91 Л- ДНЗ№6 кухня | вул. Київська | 0,4 кВ | ДНЗ №6 відділ освіти МО-150400 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-91 Л- Корпус 2 | вул. Київська | 0,4 кВ | ДНЗ №6 відділ освіти МО-150400 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-91 Л- О.Пчілки,7 | вул. Київська | 0,4 кВ | побут ЖЕК - 70 квартир |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-91 Л- О.ПчілкиДЗ | вул. Київська | 0,4 кВ | побут ЖЕК-12 квартир |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-91 Л- Покровська, 10 | вул. Київська | 0,4 кВ | побут ОСББ -95 квартир М0-240500 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-91 Л- Покровська, 11 | вул. Київська | 0,4 кВ | побут ЖЕК-40 квартир |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-92 Л- ж/б Карпівська, 16 | вул. Карпівська | 0,4 кВ | побут н/в - 4 квартири |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-93 Л- ж/б Стависька, 58 Л-2 | вул. Стависька | 0,4 кВ | побут ЖЕК-76 квартир МО-210201 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-93 Л- учбовий корпус Л-1 | вул. Стависька | 0,4 кВ | технікум монтажний дог. №МО-102301 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-93 Л- учбовий корпус Л-2 | вул. Стависька | 0,4 кВ | технікум монтажний дог. №МО-102301 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-93 Л- столова Л-1 | вул. Стависька | 0,4 кВ | технікум монтажний дог. №МО-102301 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-93 Л- столова Л-2 | вул. Стависька | 0,4 кВ | технікум монтажний дог. №МО-102301 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-93 Л- гуртожиток Л-1 | вул. Стависька | 0,4 кВ | технікум монтажний дог. №МО-102301 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-93 Л- гуртожиток Л-2 | вул. Стависька | 0,4 кВ | технікум монтажний дог. №МО-102301 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-93 Л- майстерня | вул. Стависька | 0,4 кВ | технікум монтажний дог. №МО-102301 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-97 Л- адмінкорпус 1 пов | вул. Полтавська | 0,4 кВ | ЕМ (адмінкорпус І пов.) |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-97 Л- адмінкорпус ЕМ 2пов. | вул. Полтавська | 0,4 кВ | ЕМ (адмінкорпус 2пов.) |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-100 Л- ж/б Проспект, 275 Л- 1 | просп. Незалежності | 0,4 кВ | побут ЖЕК -72 квартири |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-100 Л- ж/б Проспект, 275 Л- 2 | просп. Незалежності | 0,4 кВ | побут ЖЕК (резерв) |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-100 Л- ж/б Проспект, 277 Л- 1 | просп. Незалежності | 0,4 кВ | побут ЖБК - 72 квартири |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-100 Л- ж/б Проспект, 277 Л- 2 | просп. Незалежності | 0,4 кВ | побут ЖБК - (резерв) |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-100 Л- ж/б Проспект, 279 | просп. Незалежності | 0,4 кВ | побут ЖБК-72 квартири |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-100 Л- ж/б Проспект, 283 | просп. Незалежності | 0,4 кВ | побут ЖЕК -72 (резерв) |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-100 Л- ж/б Проспект, 285 | просп. Незалежності | 0,4 кВ | побут ЖЕК -108 квартир (резерв) |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-100 Л- тепломережа | просп. Незалежності | 0,4 кВ | КП "Тепломережа" М0-200200 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-109 Л- столова медучилища | вул. Гоголя | 0,4 кВ | Медучилище дог. № МО 120301 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-109 Л- бойлерна | вул. Гоголя | 0,4 кВ | Медучилище дог. № МО 120301 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-111 Л- ж/б Горького, 97 | вул. Острівська | 0,4 кВ | побут ЖЕК - 40 квартир |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-114 Л- Типографія Л-1 | вул. Тельнюка | 0,4 кВ | типографія дог № МО 508300 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-114 Л- Котельня Типографії Л-1 | вул. Тельнюка | 0,4 кВ | типографія дог № МО 508300 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-114 Л- Котельня Типографії Л-2 | вул. Тельнюка | 0,4 кВ | типографія дог № МО 508300 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-114 Л- Типографія Л-2 | вул. Тельнюка | 0,4 кВ | типографія дог № МО 508300 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-118 Л- ж/б Проспект, 148 | просп. Незалежності | 0,4 кВ | побут ЖЕК - 18 квартир |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-118 Л- ж/б Проспект, 148- 150 | просп. Незалежності | 0,4 кВ | побут ЖЕК - 18 квартир |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-118 Л- ж/б Проспект, 130 Л- 1 | просп. Незалежності | 0,4 кВ | побут ЖЕК-45 квартир |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-118 Л- ж/б Проспект, 130А | просп. Незалежності | 0,4 кВ | побут ЖЕК-45 квартир |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-119 Л- ж/б Шевченка, 10 | вул. Шевченка | 0,4 кВ | побут ЖЕК -28 квартир |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-120 Л- ж/б У.Кармелюка, 33 | вул. Кармелюка | 0,4 кВ | побут ЖЕК -50 квартир |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-121 Л- ж/б Стависька, 48 Л-1 | вул. Стависька | 0,4 кВ | побут ЖЕК - 80 квартир |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-121 Л- ж/б Стависька, 48 Л-2 | вул. Стависька | 0,4 кВ | побут ЖЕК (резерв) |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-121 Л- ж/б Стависька, 46 Л-1 | вул. Стависька | 0,4 кВ | побут ЖЕК -116 квартир |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-121 Л- ж/б Стависька, 46 Л-2 | вул. Стависька | 0,4 кВ | побут ЖЕК (резерв) |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-121 Л- насосна | вул. Стависька | 0,4 кВ | КП "Водоканал" дог. № М0200100 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-123 Л- Котельня | вул. Полтавська | 0,4 кВ | КП "Тепломережа" М0-200200 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-123 Л- Школа Л-1 | вул. Полтавська | 0,4 кВ | ЗОШ №5 Відділ освіти МО-150400 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-123 Л- Школа Л-2 | вул. Полтавська | 0,4 кВ | ЗОШ №5 Відділ освіти МО-150400 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-123 Л- Школа Л-3 | вул. Полтавська | 0,4 кВ | ЗОШ №5 Відділ освіти МО-150400 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-123 Л- Школа Л-4 | вул. Полтавська | 0,4 кВ | ЗОШ №5 Відділ освіти МО-150400 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-125 Л- ж/б Київська, 10 Л-1 | вул. Київська | 0,4 кВ | Приватний будинок о/р 111044 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-125 Л- ж/б Київська, 10 Л-2 | вул. Київська | 0,4 кВ | Приватний будинок о/р 111044 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-125 Л- ж/б Гоголя, 15 | вул. Київська | 0,4 кВ | побут ЖЕК-90 квартир |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-131 Л- Казначейство, суд Л-1 | вул. Сагайдачного | 0,4 кВ | Казначейство дог. № МО -102700 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-131 Л- Казначейство, суд Л-2 | вул. Сагайдачного | 0,4 кВ | Казначейство дог. № МО -102700 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-131 Л- Казначейство котельня Л-1 | вул. Сагайдачного | 0,4 кВ | Казначейство дог. № МО -102700 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-131 Л- Казначейство котельня Л-2 | вул. Сагайдачного | 0,4 кВ | Казначейство дог. № МО -102700 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-131 Л- Казначейство котельня Л-3 | вул. Сагайдачного | 0,4 кВ | Казначейство дог. № МО -102700 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-131 Л- Котельня тепломереж Київська, 23а | вул. Сагайдачного | 0,4 кВ | КП "Тепломережа" М0-200200 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-137 Л- Котельня Л-1 | вул. Шевченка | 0,4 кВ | КП "Тепломережа" М0-200200 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-137 Л- Котельня Л-2 | вул. Шевченка | 0,4 кВ | КП "Тепломережа" М0-200200 |
|  | КЛ-0,4кВ РП-4 Л- ж/б Грецька, 2 | вул. Стависька | 0,4 кВ | Побут ОСББ -35 квартир М0-240400 |
|  | КЛ-0,4кВ РП-4 Л- ж/б Стависька, 65 Л-1 | вул. Стависька | 0,4 кВ | Побут ЖЕК-137 квартир |
|  | КЛ-0,4кВ РП-4 Л- ж/б Стависька, 65 Л-2 | вул. Стависька | 0,4 кВ | Побут ЖЕК (резерв) МО-210201 |
|  | КЛ-0,4кВ РП-4 Л- ж/б Стависька, 63 Л-1 | вул. Стависька | 0,4 кВ | Побут ЖЕК -216 квартир |
|  | КЛ-0,4кВ РП-4 Л- ж/б Стависька, 63 Л-2 | вул. Стависька | 0,4 кВ | побут ЖЕК (резерв) МО-210201 |
|  | КЛ-0,4кВ РП-4 Л- ДНЗ Л-1 | вул. Стависька | 0,4 кВ | ДНЗ №5 Відділ освіти МО-150400 |
|  | КЛ-0,4кВ РП-4 Л- ДНЗ Л-2 | вул. Стависька | 0,4 кВ | ДНЗ №5 Відділ освіти МО-150400 |
|  | КЛ-0,4кВ РП-4 Л- Бойлерна Л-1 | вул. Стависька | 0,4 кВ | ДНЗ №5 Відділ освіти МО-150400 |
|  | КЛ-0,4кВ РП-4 Л- Бойлерна Л-2 | вул. Стависька | 0,4 кВ | ДНЗ №5 Відділ освіти М0-150400 |
|  | КЛ-0,4кВ РП-4 Л-ж/б Грецька, 4 | вул. Стависька | 0,4 кВ | побут ОСББ-108 квартир М0-240700 |
|  | КЛ-0,4кВ РП-5 Л-ж/б Дністровська, 62 | вул. Дністровська | 0,4 кВ | Побут ЖЕК -61 абонент |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-13АЛ- ДНЗ Л-1 | вул. Грецька | 0,4 кВ | ДНЗ№1 Відділ освіти МО-150400 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-13АЛ- ДНЗ Л-2 | вул. Грецька | 0,4 кВ | ДНЗ№1 Відділ освіти МО-150400 |
|  | КЛ-0,4кВ ТП-13АЛ- ПЛ-0,4кВ | вул. Грецька | 0,4 кВ | побут - 30 абонентів |
|  | ПЛ-0,4кВ від ТП-13А | вул. Грецька | 0,4кВ | ДНЗ, водоканал, побут 30 квартир. МО-000401 |
|  | КТП № 70 | вул. Шаргородська, 45 | 10/0,4 кВ | побут – 6 абонентів, юридичних – 10 абонентів |

Секретар міської ради                                                              М. Гоцуляк