МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

міського голови

| Від 02.11.2016р. | № 293-р | м. Могилів-Подільський |
| --- | --- | --- |

Про пожежну безпеку у службових приміщеннях

Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою виконання вимог наказу Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014р. № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні», для забезпечення пожежної безпеки в адміністративному будинку виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради за адресою: площа Шевченка, 6/16, м. Могилів-Подільський:

- Затвердити Інструкцію про заходи пожежної безпеки в

адміністративному будинку виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради, додаток 1.

- Затвердити Інструкцію по евакуації людей на випадок пожежі за

адресою: площа Шевченка, 6/16, додаток 2.

- Затвердити Програму проведення вступного протипожежного

інструктажу, додаток 3.

- Затвердити Програму проведення первинного (повторного)

протипожежного інструктажу, додаток 4.

- Відповідальному  за  пожежну  безпеку,  утримання  і  експлуатацію

технічних  засобів протипожежного захисту Шелісту Олегу Володимировичу  - завідувачу господарством загального відділу апарату міської ради та виконкому ознайомити працівників структурних підрозділів міської ради та виконкому (згідно списку, що додається)  із затвердженими Інструкціями відповідно до додатків 1 і 2 та провести протипожежні інструктажі відповідно до затверджених Програм, додатки 3 та 4.

- Визнати такими, що втратили чинність:

- розпорядження міського голови від 19.11.2010 р. № 390-р «Про

пожежну безпеку у службових приміщеннях»;

- розпорядження міського голови від 14.02.2011р. № 44-р «Про внесення

змін в розпорядження міського голови від 19.11.2010 р. № 390-р».

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Горбатюка Р.В.

Міський голова 								Петро БРОВКО

Додаток 1

до розпорядження міського голови

від 02.11.2016р. № 293-р

ІНСТРУКЦІЯ

ПРО ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

В АДМІНІСТРАТИВНОМУ БУДИНКУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

І.	ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ця Інструкція встановлює порядок та заходи по забезпеченню пожежної безпеки приміщень, обов’язки і дії працівників у разі виникнення пожежі, порядок оповіщення людей та повідомлення про пожежу, евакуації людей і матеріальних цінностей, застосування засобів пожежогасіння та взаємодії з оперативно-рятувальними підрозділами цивільної служби.

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

2.1 Експлуатувати електромережі, електроприлади та апаратуру тільки у справному стані, враховуючи вказівки та рекомендації підприємств - виготовлювачів.

2.2 Застосовувати у разі необхідності додаткового опалення приміщень (крім складських) тільки масляні електрорадіатори та нагрівальні електропанелі з закритими нагрівальними елементами, індивідуальним електрозахистом і терморегулятором.

2.3 Постійно утримувати вільними евакуаційні шляхи і виходи. Постійно утримувати приміщення в чистоті.

2.4 Утримувати в справному стані засоби зв’язку та протипожежного захисту (пожежні крани, пожежну та охоронно-пожежну сигналізацію, автоматичні установки і первинні засоби пожежогасіння тощо), які є у приміщенні. Не допускати захаращування підступів до засобів пожежогасіння, використання пожежних рукавів, пожежного інвентарю та інструмента не за призначенням.

ІІІ. В ПРИМІЩЕННІ ПІД ЧАС РОБОТИ НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ

3.1 Використовувати електрощитові, венткамери та інші технічні приміщення не за призначенням, зберігати в них меблі та інші сторонні предмети. Влаштовувати тимчасові, застосовувати саморобні некалібровані плавкі вставки в запобіжниках, прокладати електричні проводки і кабелі транзитом через приміщення та експлуатувати світильники зі знятими ковпаками (розсіювачами).

3.2 Пристосовувати вимикачі, штепсельні розетки для підсушування одягу та інших предметів, обгортати електролампи і світильники, заклеювати ділянки електропроводки горючою тканиною, папером.

3.3 Використовувати у приміщеннях електрокип'ятильники, чайники та інше (окрім місць, спеціально відведених і обладнаних для цього), залишати без нагляду увімкнені в електромережу кондиціонери, комп’ютери, радіоприймачі тощо.

3.4 Палити і застосовувати в приміщеннях відкритий вогонь (паяльні лампи, факели тощо), спалювати відходи, пакувальні матеріали, проводити зварювальні та інші вогневі роботи під час перебування людей у приміщенні і без оформлення відповідного дозволу.

IV. ПЕРЕД ЗАКРИТТЯМ ПРИМІЩЕННЯ

4.1 Зачинити вікна, відключити освітлення, електроживлення приладів та обладнання (за винятком чергового освітлення та електрообладнання, яке за вимогами технології повинно працювати цілодобово).

4.2 Працівнику оглянути приміщення, переконатися у відсутності порушень, що можуть привести до пожежі і тільки після цього замкнути двері. В разі виявлення порушень доповісти керівнику підприємства або особі, яка його заміщує.

V. ПОРЯДОК ДІЙ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ

5.1 У разі виникнення пожежі дії працівників мають бути спрямовані на створення безпеки людей, їх евакуацію та рятування.

5.2 Кожен працівник, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів, підвищення температури в приміщенні тощо), зобов’язаний : негайно повідомити про це за телефоном 101 до пожежної частини (при цьому слід чітко назвати адресу об’єкта, місце виникнення пожежі, а також свою посаду та прізвище); задіяти систему сповіщення людей про пожежу; розпочати самому і залучити інших осіб до евакуації людей з будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації; сповістити про пожежу керівника закладу або працівника, що його заміщує; організувати зустріч пожежних підрозділів, вжити заходів до гасіння пожежі наявними в установі засобами пожежогасіння.

Керуючий справами виконкому					Р. Горбатюк

Додаток 2

до розпорядження міського голови

від 02.11.2016р. № 293-р

ІНСТРУКЦІЯ

по евакуації людей на випадок пожежі

за адресою: площа Шевченка, 6/16

| № п/п | Дії | Обов’язки працівників (відповідальних осіб) та послідовність дій |
| --- | --- | --- |
| 1. | Повідомлення про пожежу | Негайно повідомити про пожежу оперативно-рятувальній службі цивільного захисту телефоном 101, при цьому необхідно назвати адресу об'єкта, кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище. ПРИКЛАД ПОВІДОМЛЕННЯ: «Пожежа за адресою: с.Лука -Мелешківська, вул.Привокзальна,1Д, вогонь у адмінбудівлі 1-го поверху ТОВ «ЛТД». Дим іде з кабінету бухгалтерії. У приміщеннях є люди. Повідомив Іванов». якщо поряд є ручний пожежний сповіщувач, подати за його допомогою відповідний сигнал; гучним голосом сповістити «Тривога! Термінова евакуація!»; сповістити адміністрацію за телефонами: (04337) 6-52-40 |
| 2. | Підготовка до евакуації | Негайно і спокійно оголосити про термінову евакуацію в усіх приміщеннях, кабінетах, виробничих та складських приміщеннях, всьому персоналові та відвідувачам. |
| 3. | Евакуація людей | Негайно вивести усіх людей (працівників та відвідувачів) з будівлі крізь найближчі не задимлені коридори та виходи найкоротшим маршрутом. Евакуацію проводити за вказівкою керівників підрозділів міської ради або інших старших посадових осіб. У разі прямої загрози евакуацію проводити негайно, не чекаючи на вказівки. Відвести евакуйованих людей на безпечну відстань від будівлі міської ради, зібрати їх усіх разом. |
| 4. | Звірка евакуйованих співробітників за списком та відвідувачів | Перерахувати усіх евакуйованих з будівлі міської ради людей, поіменно звірити їхню наявність. У разі виявлення відсутності когось із працівників або відвідувачів, негайно з’ясувати хто та де його востаннє бачив і передати цю інформацію представникові оперативно- рятувальної служби, яка прибула для гасіння пожежі. Місце зустрічі – магазин «Ювілейний», площа Шевченка, 3, м. Могилів-Подільський. |
| 5. | Обов’язки посадових осіб та гасіння пожежі | Посадова особа міської ради, що прибула на місце пожежі, зобов'язана: - перевірити, чи викликана Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту (продублювати повідомлення), довести подію до відома міського голови; - у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), використовуючи для цього наявні сили й засоби; - видалити за межі небезпечної зони всіх працівників, не пов'язаних з ліквідуванням пожежі; - припинити роботи в будинку, крім робіт, пов'язаних із заходами щодо ліквідування пожежі; - здійснити в разі необхідності відключення електроенергії (за винятком систем протипожежного захисту), зупинення апаратів, перекриття газових, парових та водяних комунікацій, зупинення систем вентиляції в аварійному та суміжних з ним приміщеннях (за винятком пристроїв протидимового захисту) та здійснити інші заходи, що сприяють запобіганню розвитку пожежі та задимленню будинку; - перевірити включення оповіщення людей про пожежу, установок пожежогасіння, протидимового захисту; |

|  |  | - організувати зустріч підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, надати їм допомогу у виборі найкоротшого шляху для під'їзду до осередку пожежі та в установці техніки на зовнішні джерела водопостачання; - одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист матеріальних цінностей; - забезпечити дотримання безпеки праці працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі. |
| --- | --- | --- |
| 6. | Прибуття пожежно- рятувальних підрозділів | 3 прибуттям на пожежу пожежно-рятувальних підрозділів повинен бути забезпечений безперешкодний доступ їх на територію об'єкта, за винятком випадків, коли чинним законодавством встановлений особливий порядок допуску. |
| 7. | Зустріч підрозділів оперативно- рятувальної служби цивільного захисту | Після прибуття пожежно-рятувальних підрозділів адміністрація та інженерно-технічний персонал міської ради зобов'язані брати участь у консультуванні керівника гасіння пожежі з приводу конструктивних і технологічних особливостей об'єкта, де виникла пожежа, прилеглих будівель та пристроїв, організувати залучення сил та засобів об'єкта до вжиття необхідних заходів, пов'язаних із ліквідацією пожежі та попередженням її поширенню. |

Примітка: (план негайно ввести у дію в разі виявлення пожежі, загоряння або задимлення)

Керуючий справами виконкому								Р. Горбатюк

Додаток 3

до розпорядження міського голови

від 02.11.2016р. № 293-р

ПРОГРАМА

проведення вступного протипожежного інструктажу

- ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИНИКНЕННІ ПОЖЕЖІ І МОЖЛИВИХ НЕБЕЗПЕЧНИХ

І ШКІДЛИВИХ ВИРОБНИЧИХ ФАКТОРІВ

1.1 Пожежа – неконтрольоване горіння, що заподіює матеріальний збиток, шкоду життю та здоров’ю громадян, інтересам суспільства і держави.
          1.2 Причини виникнення пожеж: причинами виникнення пожеж найчастіше є: необережне поводження з вогнем, недотримання правил експлуатації виробничого обладнання та електричних пристроїв, самозаймання речовин і матеріалів, розряди статичної електрики, грозові розряди, підпали. Останні, в свою чергу, поділяються на зовнішні (відкриті), при яких добре проглядаються полум’я і дим, і внутрішні (закриті), що характеризуються прихованими шляхами поширення полум’я.
         1.3 Для того, щоб відбувся спалах необхідна наявність трьох умов:
– горючі речовини і матеріали
– джерело запалювання – відкритий вогонь, хімічна реакція, електрострум.
– наявність окислювача, наприклад кисню повітря.
        Для того, щоб відбулась пожежа необхідне виконання ще однієї умови:
наявність шляхів поширення пожежі – горючих речовин, які сприяють поширенню вогню.
         1.4. Стадії пожежі:
Перші 10-20 хвилин пожежа поширюється лінійно вздовж горючого матеріалу. В цей час приміщення заповнюється димом розглянути в цей час полум’я неможливо.
Температура повітря піднімається в приміщенні до 250-300 градусів. Це температура займання всіх горючих матеріалів.
Через 20 хвилин починається об’ємне розповсюдження пожежі.
Ще через 10 хвилин настає руйнування скління. Збільшується приплив свіжого повітря, різко збільшується розвиток пожежі. Температура досягає 900 градусів.
Фаза вигоряння. Протягом 10 хвилин максимальна швидкість пожежі.
Після того, як вигорають основні речовини відбувається фаза стабілізації пожежі (від 20 хвилин до 5:00). Якщо вогонь не може перекинутися на інші приміщення пожежа йде на вулицю. В цей час відбувається обвалення вигорілих конструкцій.
         1.5. Основні небезпечні та шкідливі чинники, що виникають при пожежі:
1) полум’я та іскри;
2) тепловий потік;
3) підвищена температура навколишнього середовища;
4) підвищена концентрація токсичних продуктів горіння і термічного розкладання;
5) знижена концентрація кисню;
6) зниження видимості в диму.
        1.6. До супутніх проявів небезпечних факторів пожежі належать:
1) оскільки, частини зруйнованих будівель, споруд, транспортних засобів, технологічних установок, обладнання, агрегатів, виробів та іншого майна;
2) винесення високої напруги на струмопровідні частини технологічних
установок, обладнання, агрегатів, виробів та іншого майна;
4) небезпечні фактори вибуху, що стався внаслідок пожежі;
5) вплив вогнегасних речовин.
        1.7. Пожежна безпека – це стан захищеності особистості, майна, суспільства і держави від пожеж.

1.8. В даний час на території України діють наступні нормативно-правові акти у галузі пожежної безпеки:
– Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 р. № 5403-VI;

- наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014р. № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні»;
– Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України.

2. ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ В ОБЛАСТІ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
       	2.1. Працівникам структурних підрозділів забороняється:
       	2.1.1. захаращувати меблями, устаткуванням та іншими предметами двері, переходи і суміжні секції та виходи;
       	2.1.2. користуватися пошкодженими розетками, електрочайниками та іншими електронагрівальними приладами без підставки з негорючих матеріалів;
      	2.1.3. залишати без нагляду ввімкнені в мережу електронагрівальні прилади, радіоприймачі і т.п.
      	2.1.4. застосовувати нестандартні (саморобні) нагрівальні прилади;
      	2.1.5. користуватися електронагрівальними приладами з відкритою спіраллю без автоматичного відключення від мережі при перегріві приладу;
      	2.1.6. куріння в не відведених для цього місцях. Місця для куріння позначаються спеціальним знаком;
     	2.1.7. зберігати в будівлі установи легкозаймисті, горючі рідини та інші легкозаймисті матеріали;
      	2.1.8. знімати передбачені проектом двері вестибюлів, холів, коридорів, тамбурів і сходових кліток;
      	2.1.9. проводити вогневі, зварювальні та інші види пожежонебезпечних робіт у будівлі установи за наявності в приміщеннях людей, а також без письмового дозволу або документа про дозвіл виробництва таких робіт;
      	2.1.10. проводити прибирання приміщень із застосуванням бензину, гасу та інших легкозаймистих і горючих рідин, а так само проводити відігрівання замерзлих труб паяльними лампами та іншими способами із застосуванням відкритого вогню;
      	2.1.11. кріплення на електропроводці плакатів, схем тощо;
      	2.1.12. залишення на ніч і зберігання на столах стопок паперів, папок;
      	2.1.13. застосування електроламп завищеною потужністю;
      	2.1.14. користуватися переносними електролампами, шнури яких повністю не укладені в гумові шланги, а електролампи не захищені ковпачками з укріпленої на рукоятці металевою сіткою;
      	2.1.15. порушувати стан електропроводки (заклеювати її папером, шпалерами, матерією, порушувати ізоляцію, завішувати плакатами розетки, обгортати електролампи папером, тканиною та іншими матеріалами).
     	2.1.16. закривати робочі кабінети після закінчення робочого дня без
попереднього огляду приміщення особами, відповідальними за наказом за пожежну безпеку;
     	2.1.17. використовувати засоби пожежогасіння не за призначенням;
     	2.2. Працівники установи зобов’язані:
     	2.2.1. дотримуватися вимог пожежної безпеки та підтримувати
протипожежний режим;
     	2.2.2. виконувати заходи обережності при користуванні небезпечними в пожежному відношенні матеріалами, речовинами та обладнанням;
    	2.2.3. знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння;
    	2.2.4. порядок евакуації документації, обладнання і майна;
    	2.2.5.при проведенні новорічних заходів чітко керуватися правилами протипожежної безпеки;
    	2.2.6. вимикати після закінчення роботи електроосвітлення, розмножувальну техніку, оргтехніку та персональні комп’ютери;
    	2.2.7. закривати після закінчення робочого дня кватирки, двері, вікна.

3. ПОРЯДОК ДІЇ ПРИ ПОЖЕЖІ.
    	3.1. Негайно повідомити про пожежу в найближчу пожежну частину по телефону 101 (назвати адресу об’єкта, місце виникнення пожежі).
    	3.2. Негайно оповістити людей про пожежу і повідомити керівника установи.
    	3.3. Відкрити всі евакуаційні виходи і евакуювати людей з будівлі.
    	3.4. Винести з будівлі найбільш цінне майно і документи.
    	3.5. Залишаючи приміщення або будівлю, закрити за собою всі двері і вікна, щоб уникнути розповсюдження вогню і диму в суміжні приміщення.
    	3.6. Приступити до гасіння пожежі та її локалізації за допомогою первинних засобів пожежогасіння.
    	3.7. Відключити електромережу і забезпечити безпеку людей, які беруть участь в евакуації та гасінні пожежі, від можливих обвалень конструкцій, дії токсичних продуктів горіння і підвищеної температури, ураження електричним струмом.
    	3.8. Не панікувати. По можливості підійти до плану евакуації, визначити своє місце розташування і спробувати самостійно вийти з будівлі, а також по можливості вивести через основні та евакуаційні виходи людей.
    	3.9. Якщо потрібно надати першу медичну допомогу постраждалим під час пожежі.

4. ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕВИКОНАННЯ ВИМОГ

ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
    	Працівники установи несуть відповідальність за невиконання вимог пожежної безпеки в установленому порядку. Посадові особи несуть відповідальність відповідно до вимог нормативно-правових актів Україні в галузі пожежної безпеки.

5. ПРАВИЛА НАДАННЯ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ

ДОПОМОГИ ПРИ ОПІКАХ І ТРАВМАХ
    	Струс, забій головного мозку – втрата свідомості, головний біль, запаморочення, нудота, блювота.
Накладіть бинтову пов’язку і прикладіть контейнер гіпотермічний полімерний охолоджуючий.                                                                                                    	Протишокові заходи.
Постраждалого доставляють в лікувальний заклад лежачи. Голова на м’якій подушці у фіксованому по відношенню до тулуба положенні. У несвідомому стані – на боці, якщо немає перелому кісток тазу.
    	Переломи кінцівок – відкриті, закриті.
Різка біль, припухлість, синці, можливо викривлення кінцівки.
Забезпечте повну нерухомість місця перелому.
    	Переломи:
Ключиці – для розведення уламків ключиці руки фіксуються бинтом за спиною.
Плечової кістки і кісток передпліччя – накладається шина з зовнішньої і внутрішньої сторони кінцівки.
Стегнової кістки – зовнішня шина захоплює всю ногу і тулуб до пахової западини, а з внутрішньої сторони стегна займає відстань від підошви до промежини.
Кісток гомілки – шина захоплює з обох сторін колінний і гомілковостопний суглоби. Забезпечити зупинку кровотечі.
    	Протишокові заходи.
Перевезення потерпілого:
- при переломі верхніх кінцівок – в положенні сидячи;
- при переломі нижніх кінцівок – у положенні лежачи.
    	Переломи кісток хребта та тазу. Сильний біль у пошкодженій ділянці, порушення чутливості і (або) рухової активності.
Хребет.
Потерпілого укласти горілиць на тверду, рівну поверхню. При болях у шийному відділі хребта потрібно зафіксувати голову і шию. При перекладанні потерпілого – фіксувати голову і шию.
Кістки таза.
Постраждалого покладіть горілиць на тверду, рівну поверхню, під розведені зігнуті коліна підкладіть валик з згорнутого  одягу. Висока небезпека пошкодження внутрішніх органів і розвитку шоку. При всіх пошкодженнях спини і шиї діяти, як при переломі хребта! Забезпечте зупинку кровотечі.    	Протишокові заходи. Перевезення потерпілого в положенні лежачи з фіксацією на твердій рівній поверхні.
    	Пошкодження грудної клітки.
Порушення дихання, розлад кровообігу.
При наявності проникаючої рани: пов’язку покривають поліетиленовою плівкою і туго бинтують при положенні грудної клітки на видиху. Потерпілий транспортується до лікувального закладу в напівсидячому положенні з нахилом в сторону пошкодження або лежачи на боці.
    	Вивихи, забої.
Вивих – різкий біль, неможливість рухів у суглобі, деформація суглоба.
Забій – біль, синець.
При вивиху: верхня кінцівка фіксується бинтом до тулуба або підвішується на косинці, нижня – прибинтовують до підручним засобам або до здорової кінцівки. Не вправляти вивих без відповідної підготовки!
    	Отруєння чадним газом.

Чадний газ не має кольору і запаху!
Ознаки отруєння: головний біль, пульсація в скронях, нудота, у тяжких випадках втрата свідомості.
Постраждалого виносять на свіже повітря. При відсутності свідомості – штучне дихання. Непрямий масаж серця. Негайно доставити в лікувальний заклад.

Опіки.

Зніміть палаючий одяг. Місця опіків (не видаляйте пригорілі частинки одягу, відшаровану шкіру, не відкривайте пухирі) закриваються стерильними серветками і забинтовують. Якщо немає ушкоджень органів черевної порожнини, то необхідно напувати розчином 0,5 ч. ложки соди і 1 ч. ложка солі на літр води.

Керуючий справами виконкому					Р. Горбатюк

Додаток 4

до розпорядження міського голови

від 02.11.2016р. № 293-р

ПРОГРАМА

проведення первинного (повторного) протипожежного інструктажу

- ПРАВИЛА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Заходи по забезпеченню пожежної безпеки в установі  забезпечуються згідно Правил пожежної безпеки в Україні та інших нормативних документів з цього питання.

2. УМОВИ ВИНИКНЕННЯ ГОРІННЯ І ПОЖЕЖІ НА ОБ’ЄКТАХ

2.1 Пожежа – неконтрольоване горіння, що заподіює матеріальний збиток, шкоду життю та здоров’ю громадян, інтересам суспільства і держави.
          2.2 Причини виникнення пожеж: причинами виникнення пожеж найчастіше є: необережне поводження з вогнем, недотримання правил експлуатації виробничого обладнання та електричних пристроїв, самозаймання речовин і матеріалів, розряди статичної електрики, грозові розряди, підпали. Останні, в свою чергу, поділяються на зовнішні (відкриті), при яких добре проглядаються полум’я і дим, і внутрішні (закриті), що характеризуються прихованими шляхами поширення полум’я.
         2.3 Для того, щоб відбувся спалах необхідна наявність трьох умов:
– горючі речовини і матеріали
– джерело запалювання – відкритий вогонь, хімічна реакція, електрострум.
– наявність окислювача, наприклад кисню повітря.
        Для того, щоб відбулась пожежа необхідне виконання ще однієї умови:
наявність шляхів поширення пожежі – горючих речовин, які сприяють поширенню вогню.
         2.4. Стадії пожежі:
Перші 10-20 хвилин пожежа поширюється лінійно вздовж горючого матеріалу. В цей час приміщення заповнюється димом розглянути в цей час полум’я неможливо.
Температура повітря піднімається в приміщенні до 250-300 градусів. Це температура займання всіх горючих матеріалів.
Через 20 хвилин починається об’ємне розповсюдження пожежі.
Ще через 10 хвилин настає руйнування скління. Збільшується приплив свіжого повітря, різко збільшується розвиток пожежі. Температура досягає 900 градусів.
Фаза вигоряння. Протягом 10 хвилин максимальна швидкість пожежі.
Після того, як вигорають основні речовини відбувається фаза стабілізації пожежі (від 20 хвилин до 5:00). Якщо вогонь не може перекинутися на інші приміщення пожежа йде на вулицю. В цей час відбувається обвалення вигорілих конструкцій.
         2.5. Основні небезпечні та шкідливі чинники, що виникають при пожежі:
1) полум’я та іскри;
2) тепловий потік;
3) підвищена температура навколишнього середовища;
4) підвищена концентрація токсичних продуктів горіння і термічного розкладання;
5) знижена концентрація кисню;
6) зниження видимості в диму.
        2.6. До супутніх проявів небезпечних факторів пожежі належать:
1) оскільки, частини зруйнованих будівель, споруд, транспортних засобів, технологічних установок, обладнання, агрегатів, виробів та іншого майна;
2) винесення високої напруги на струмопровідні частини технологічних
установок, обладнання, агрегатів, виробів та іншого майна;
4) небезпечні фактори вибуху, що стався внаслідок пожежі;
5) вплив вогнегасних речовин.
        2.7. Пожежна безпека – це стан захищеності особистості, майна, суспільства і держави від пожеж.

2. ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ В ОБЛАСТІ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
       	2.1. Працівникам структурних підрозділів забороняється:
       	2.1.1. захаращувати меблями, устаткуванням та іншими предметами двері, переходи і суміжні секції та виходи;
       	2.1.2. користуватися пошкодженими розетками, електрочайниками та іншими електронагрівальними приладами без підставки з негорючих матеріалів;
      	2.1.3. залишати без нагляду ввімкнені в мережу електронагрівальні прилади, радіоприймачі і т.п.
      	2.1.4. застосовувати нестандартні (саморобні) нагрівальні прилади;
      	2.1.5. користуватися електронагрівальними приладами з відкритою спіраллю без автоматичного відключення від мережі при перегріві приладу;
      	2.1.6. куріння в не відведених для цього місцях. Місця для куріння позначаються спеціальним знаком;
     	2.1.7. зберігати в будівлі установи легкозаймисті, горючі рідини та інші легкозаймисті матеріали;
      	2.1.8. знімати передбачені проектом двері вестибюлів, холів, коридорів, тамбурів і сходових кліток;
      	2.1.9. проводити вогневі, зварювальні та інші види пожежонебезпечних робіт у будівлі установи за наявності в приміщеннях людей, а також без письмового дозволу або документа про дозвіл виробництва таких робіт;
      	2.1.10. проводити прибирання приміщень із застосуванням бензину, гасу та інших легкозаймистих і горючих рідин, а так само проводити відігрівання замерзлих труб паяльними лампами та іншими способами із застосуванням відкритого вогню;
      	2.1.11. кріплення на електропроводці плакатів, схем тощо;
      	2.1.12. залишення на ніч і зберігання на столах стопок паперів, папок;
      	2.1.13. застосування електроламп завищеною потужністю;
      	2.1.14. користуватися переносними електролампами, шнури яких повністю не укладені в гумові шланги, а електролампи не захищені ковпачками з укріпленої на рукоятці металевою сіткою;
      	2.1.15. порушувати стан електропроводки (заклеювати її папером, шпалерами, матерією, порушувати ізоляцію, завішувати плакатами розетки, обгортати електролампи папером, тканиною та іншими матеріалами).
     	2.1.16. закривати робочі кабінети після закінчення робочого дня без
попереднього огляду приміщення особами, відповідальними за наказом за пожежну безпеку;
     	2.1.17. використовувати засоби пожежогасіння не за призначенням;
     	2.2. Працівники установи зобов’язані:
     	2.2.1. дотримуватися вимог пожежної безпеки та підтримувати
протипожежний режим;
     	2.2.2. виконувати заходи обережності при користуванні небезпечними в пожежному відношенні матеріалами, речовинами та обладнанням;
    	2.2.3. знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння;
    	2.2.4. порядок евакуації документації, обладнання і майна;
    	2.2.5.при проведенні новорічних заходів чітко керуватися правилами протипожежної безпеки;
    	2.2.6. вимикати після закінчення роботи електроосвітлення, розмножувальну техніку, оргтехніку та персональні комп’ютери;
    	2.2.7. закривати після закінчення робочого дня кватирки, двері, вікна.

3. ПОРЯДОК ДІЇ ПРИ ПОЖЕЖІ.
    	3.1. Негайно повідомити про пожежу в найближчу пожежну частину по телефону 101 (назвати адресу об’єкта, місце виникнення пожежі).
    	3.2. Негайно оповістити людей про пожежу і повідомити керівника установи.
    	3.3. Відкрити всі евакуаційні виходи і евакуювати людей з будівлі.
    	3.4. Винести з будівлі найбільш цінне майно і документи.
    	3.5. Залишаючи приміщення або будівлю, закрити за собою всі двері і вікна, щоб уникнути розповсюдження вогню і диму в суміжні приміщення.
    	3.6. Приступити до гасіння пожежі та її локалізації за допомогою первинних засобів пожежогасіння.
    	3.7. Відключити електромережу і забезпечити безпеку людей, які беруть участь в евакуації та гасінні пожежі, від можливих обвалень конструкцій, дії токсичних продуктів горіння і підвищеної температури, ураження електричним струмом.
    	3.8. Не панікувати. По можливості підійти до плану евакуації, визначити своє місце розташування і спробувати самостійно вийти з будівлі, а також по можливості вивести через основні та евакуаційні виходи людей.
    	3.9. Якщо потрібно надати першу медичну допомогу постраждалим під час пожежі.

4. ВИДИ ВОГНЕГАСНИКІВ І ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

Вогнегасники - технічні пристрої, призначені для гасіння пожеж в початковій стадії їх виникнення.

Експлуатація вогнегасників здійснюється згідно НАПБ Б.01.008-2004 «Правила експлуатації вогнегасників», затверджених наказом МНС України 02.04.2004 №152 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004р. за №555/9154.

Особа, відповідальна за пожежну безпеку на об’єкті, має пройти спеціальне навчання за навчальними програмами, погодженими Державним департаментом пожежної безпеки МНС України, і після складання заліку отримати посвідчення встановленого зразка. Один раз на три роки навчальним закладом, який видав посвідчення, проводиться перевірка знань особи, відповідальної за пожежну безпеку на об’єкті.

Обов’язково необхідно організувати і провести навчання усіх працівників правилам застосування вогнегасників за призначенням. Проведення протипожежних інструктажів також необхідно супроводжувати практичним показом застосування наявних на об’єкті первинних засобів пожежогасіння. Нижче наведені практичні прийоми (у різних ситуаціях), яких слід дотримуватися при користуванні найбільше розповсюдженими порошковими (1) та вуглекислотними (2) вогнегасниками:

1) Порошкові вогнегасники використовуються для гасіння пожеж класів А, В і С (горіння твердих, рідких та газоподібних речовин)

- при гасінні пожежі класу А (горіння твердих речовин) вогнегасний порошок необхідно подавати до осередку пожежі, переміщуючи струмінь з боку в бік з метою збиття полум’я. Після того як полум’я збито, треба наблизитись і покрити всю поверхню речовини, що горить, і особливо окремі осередки шаром порошку, при цьому порошок подається переривчастими порціями.

- під час гасіння пожежі класу В (горіння рідких речовин) струмінь порошку спочатку подають на найближчий край, переміщуючи насадок з боку в бік для покриття пожежі по всій ширині. Подачу порошку слід робити безперервно при повністю відкритому клапані, переміщуючись уперед і не залишаючись позаду й з боків непогашеної ділянки, намагаючись постійно підтримувати у зоні горіння порошкову хмару.

- під час гасіння пожежі класу С (горіння газоподібних речовин) струмінь вогнегасного порошку спочатку необхідно спрямовувати в струмінь газу майже паралельно газовому потоку.

- під час гасіння електроустаткування струмінь вогнегасного порошку слід спрямовувати безпосередньо у джерело полум’я.

- до початку гасіння знеструмити електроустаткування.

2) Вуглекислотні вогнегасники застосуються, як правило, для гасіння пожежі класу В (горіння рідких речовин) й електроустаткування (Е).

- під час гасіння пожежі класу В розтруб,  має бути спрямований в основу вогнища пожежі, що знаходиться найближче до оператора.

- під час гасіння оператор зобов’язаний виконувати рухи розтрубом з боку в бік, просуваючись уперед. При гасінні електроустаткування тактика аналогічна користуванню порошковими вогнегасниками.

5. ПРАВИЛА НАДАННЯ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ

ДОПОМОГИ ПРИ ОПІКАХ І ТРАВМАХ
    	Струс, забій головного мозку – втрата свідомості, головний біль, запаморочення, нудота, блювота.
Накладіть бинтову пов’язку і прикладіть контейнер гіпотермічний полімерний охолоджуючий.                                                                                                    	Протишокові заходи.
Постраждалого доставляють в лікувальний заклад лежачи. Голова на м’якій подушці у фіксованому по відношенню до тулуба положенні. У несвідомому стані – на боці, якщо немає перелому кісток тазу.
    	Переломи кінцівок – відкриті, закриті.
Різка біль, припухлість, синці, можливо викривлення кінцівки.
Забезпечте повну нерухомість місця перелому.
    	Переломи:
Ключиці – для розведення уламків ключиці руки фіксуються бинтом за спиною.
Плечової кістки і кісток передпліччя – накладається шина з зовнішньої і внутрішньої сторони кінцівки.
Стегнової кістки – зовнішня шина захоплює всю ногу і тулуб до пахової западини, а з внутрішньої сторони стегна займає відстань від підошви до промежини.
Кісток гомілки – шина захоплює з обох сторін колінний і гомілковостопний суглоби. Забезпечити зупинку кровотечі.
    	Протишокові заходи.
Перевезення потерпілого:
- при переломі верхніх кінцівок – в положенні сидячи;
- при переломі нижніх кінцівок – у положенні лежачи.
    	Переломи кісток хребта та тазу. Сильний біль у пошкодженій ділянці, порушення чутливості і (або) рухової активності.
Хребет.
Потерпілого укласти горілиць на тверду, рівну поверхню. При болях у шийному відділі хребта потрібно зафіксувати голову і шию. При перекладанні потерпілого – фіксувати голову і шию.
Кістки таза.
Постраждалого покладіть горілиць на тверду, рівну поверхню, під розведені зігнуті коліна підкладіть валик з згорнутого  одягу. Висока небезпека пошкодження внутрішніх органів і розвитку шоку. При всіх пошкодженнях спини і шиї діяти, як при переломі хребта! Забезпечте зупинку кровотечі.    	Протишокові заходи. Перевезення потерпілого в положенні лежачи з фіксацією на твердій рівній поверхні.
    	Пошкодження грудної клітки.
Порушення дихання, розлад кровообігу.
При наявності проникаючої рани: пов’язку покривають поліетиленовою плівкою і туго бинтують при положенні грудної клітки на видиху. Потерпілий транспортується до лікувального закладу в напівсидячому положенні з нахилом в сторону пошкодження або лежачи на боці.
    	Вивихи, забої.
Вивих – різкий біль, неможливість рухів у суглобі, деформація суглоба.
Забій – біль, синець.
При вивиху: верхня кінцівка фіксується бинтом до тулуба або підвішується на косинці, нижня – прибинтовують до підручним засобам або до здорової кінцівки. Не вправляти вивих без відповідної підготовки!
    	Отруєння чадним газом.

Чадний газ не має кольору і запаху!
Ознаки отруєння: головний біль, пульсація в скронях, нудота, у тяжких випадках втрата свідомості.
Постраждалого виносять на свіже повітря. При відсутності свідомості – штучне дихання. Непрямий масаж серця. Негайно доставити в лікувальний заклад.

Опіки.

Зніміть палаючий одяг. Місця опіків (не видаляйте пригорілі частинки одягу, відшаровану шкіру, не відкривайте пухирі) закриваються стерильними серветками і забинтовують. Якщо немає ушкоджень органів черевної порожнини, то необхідно напувати розчином 0,5 ч. ложки соди і 1 ч. ложка солі на літр води.

Керуючий справами виконкому					Р. Горбатюк

СПИСОК

працівників структурних підрозділів міської ради та виконкому

для ознайомлення з Інструкціями з пожежної безпеки та проведення інструктажу

| № кабі нету | Посада | Прізвище, ім’я, по батькові |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фахівець із соціальної роботи МЦ СССДМ | Пержар Тетяна Валеріївна |
|  | Фахівець із соціальної роботи МЦ СССДМ | Мельник Ірина Яківна |
| 2. | Директор МЦ «Соціальна служба для дітей, сім ї та молоді» | Сувалова Леся Анатоліївна |
| 3. | Начальник управління містобудування та архітектури міської ради, головний архітектор міста | Дунський Юрій Сергійович |
|  | Спеціаліст ІІ категорії управління містобудування та архітектури міської ради | Дубельт Олександр Сергійович |
|  | Спеціаліст ІІ управління містобудування та архітектури міської ради | Сурдоленко Олексій Михайлович |
|  | По договору | Кривенко Олександр Олександрович |
| 4. | Начальник виробничо- технічного відділу управління ЖКГ міської ради | Гримчак Олександр Іванович |
|  | Начальник відділу енергоефективних технологій та капітального будівництва при управлінні ЖКГ міської ради | Солотинський Василь Терентійович |
|  | Енергоменеджер, головний спеціаліст відділу енергоефективних технологій та капітального будівництва при управлінні ЖКГ міської ради | Мостовик Володимир Петрович |
| 5. | Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління ЖКГ міської ради | Бурик Наталя Василівна. |
|  | Головний спеціаліст-бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності управління ЖКГ міської ради | Марунчак Світлана Андріївна |
| 6. | Головний спеціаліст з житлових питань та приватизації житлового фонду управління ЖКГ міської ради | Кушнір Петро Петрович |
|  | Головний спеціаліст з правового забезпечення та зв’язків з громадськістю виробничо-технічного відділу управління ЖКГ міської ради | Канюк Сніжана Василівна |
| 7. | Начальник Служби у справах дітей міської ради | Бизова Лариса Миколаївна |
|  | Головний спеціаліст Служби у справах дітей міської ради | Синиця Олена Володимирівна |
| 8. | Начальник земельного відділу міської ради | Громчевський Микола Петрович |
|  | Спеціаліст ІІ категорії земельного відділу міської ради | Татаровська Анастасія Сергіївна |
| 9. | Начальник відділу ведення державного реєстру виборців | Мельник Людмила Петрівна |
|  | Головний спеціаліст відділу ведення державного реєстру виборців | Бєдін Іван Володимирович |
| 10. | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів | Криган Віталій Іванович |
| 11. | Начальник управління житлово-комунального господарства міської ради | Бохонець Володимир Петрович |
| 12. | Завідувач сектором з кадрових питань відділу організаційно-кадрової роботи апарату міської ради та виконкому | Шинкарук Тетяна Борисівна |
| 13. | Начальник відділу з питань фізичної культури та спорту міської ради | Савков Дмитро Дмитрович |
| 14. | Начальник відділу доходів фінансового управління міської ради | Соболєва Тетяна Петрівна |
|  | Спеціаліст І категорії відділу доходів фінансового управління міської ради | Кукурудза Тетяна Миколаївна |
|  | По договору | Бачинська Ганна Петрівна |
| 15. | Керуючий справами виконкому | ГорбатюкРуслан Володимирович |
| 16. | Начальник фінансового управління міської ради | Дейнега Наталя Дмитрівна |
| 17. | Начальник бюджетного відділу – заступник начальника фінансового управління міської ради | Політанська Олена Іванівна |
|  | Головний спеціаліст - бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності – фінансового управління міської ради | Мазуренко Галина Іванівна |
|  | Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, Головний бухгалтер фінансового управління міської ради | Вацак Олена Олексіївна |
|  | Провідний спеціаліст бюджетного відділу фінансового управління міської ради | Герасевич Олена Григорівна |
| 18. | Начальник управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | Пронько Ігор Михайлович |
|  | Провідний спеціаліст управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | Волковинська Тетяна Сергіївна |
| 19. | Секретар міського голови | Гоцуляк Валентина Олександрівна |
| 21. | Міський голова | Бровко Петро Петрович |
| 23. | Начальник відділу культури і туризму міської ради | Кулівар Галина Анатоліївна |
|  | Головний спеціаліст відділу культури і туризму міської ради | Флуд Тетяна Володимирівна |
| 24. | Начальник управління з питань економіки, інвестицій та євро інтеграцій міської ради | Глаголєва Оксана Іванівна |
| 25. | Начальник відділу інвестицій, євроінтеграції, комунальної власності управління з питань економіки, інвестицій та євро інтеграцій міської ради | Буга Алла Тарасівна |
|  | Начальник відділу промисловості, торгівлі та мікроекономічного аналізу управління з питань економіки, інвестицій та євро інтеграцій міської ради | Коваль Володимир Олександрович |
|  | Головний бухгалтер управління з питань економіки, інвестицій та євро інтеграцій міської ради | Танієва Валентина Михайлівна |
|  | Провідний спеціаліст відділу промисловості, торгівлі та мікроекономічного аналізу управління з питань економіки, інвестицій та євро інтеграцій міської ради | Герасім Вікторія Борисівна |
| 26. | Начальник відділу організаційно-кадрової роботи апарату міської ради та виконкому | Німченко Ірина Анатоліївна |
|  | Провідний спеціаліст відділу організаційно-кадрової роботи апарату міської ради та виконкому | Горбатюк Леся Станіславівна |
| 27. | Начальник юридичного відділу апарату міської ради та виконкому | Покима Інна Олександрівна |
|  | Головний спеціаліст юридичного відділу апарату міської ради та виконкому | Мединська Олександра Геннадіївна |
| 28. | Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер апарату міської ради та виконкому | КуйбідаМарія Василівна |
|  | Головний спеціаліст-бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності апарату міської ради та виконкому | Козак Світлана Анатоліївна |
| 29. | Начальник загального відділу апарату міської ради та виконкому | Микитин Вікторія Іванівна |
|  | Головний спеціаліст загального відділу апарату міської ради та виконкому | Короленко Людмила Іванівна |
| 30. | Радник міського голови | Войціх Павло Дмитрович |
| 31. | Начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату міської ради та виконкому | Щербакова Інга Леонтіївна |
| 32. | Секретар міської ради, в.о. першого заступника міського голови | Гоцуляк Микола Володимирович |
| офіс | Інформаційно-технічне обслуговування | Бойко Олександр Анатолійович |
| офіс | Завгосп | Шеліст Олег Володимирович |
|  | Оперативний черговий | Колібабчук Олександр Сергійович |
|  | Оперативний черговий | Козак Сергій Петрович |
|  | Оперативний черговий | Гримчак Микола Васильович |
|  | Оперативний черговий | Следь Валерій Леонідович |

Керуючий справами виконкому									Р. Горбатюк