МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

міського голови

| Від 03.11.2016р. | № 298-р | м. Могилів-Подільський |
| --- | --- | --- |

Про усунення  недоліків щодо додержання (виконання) вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою усунення виявлених під час перевірки порушень щодо додержання (виконання) вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки відповідно до статті 69 Кодексу цивільного захисту України, пунктів 1,3,4 положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого Указом Президента України від 16 січня 2013 року № 20, відповідно до припису  Відділення організації запобігання надзвичайним ситуаціям та заходів цивільного захисту 12 ДПРЧ № 224 від 13.10.2016р., для забезпечення пожежної безпеки в адміністративному будинку виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради за адресою: площа Шевченка, 6/16, м. Могилів-Подільський:

- Затвердити План заходів по усуненню порушень щодо додержання

вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки та призначити відповідальних осіб за його виконання згідно додатку.

2. 	Начальнику загального відділу апарату міської ради та виконкому Микитин В.І. про виконання даного розпорядження поінформувати Могилів-Подільський РС ГУ ДСНС України у Вінницькій області згідно з визначеними термінами.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Горбатюка Р.В.

Міський голова								Петро БРОВКО

Додаток

до  розпорядження міського голови

від 03.11.2016р.  № 298-р

План заходів

по усуненню порушень щодо додержання

вимог законодавства у сфері цивільного захисту,

техногенної та пожежної безпеки

| 1 | Поновити плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі, розробити інструкцію, що визначає дії персоналу, щодо безпечної та швидкої евакуації людей. |
| --- | --- |
|  | до 08 листопада 2016 року | Начальник загального відділу апарату міської ради та виконкому В. Микитин Завідуючий господарством загального відділу апарату міської ради та виконкому О. Шеліст |
| 2 | Проведення протипожежних інструктажів організувати згідно положення. |
|  | до 30 листопада 2016 року | Керуючий справами виконкому Р. Горбатюк Завідуючий господарством загального відділу апарату міської ради та виконкому О. Шеліст |
| 3 | Посадовим особам та працівникам пройти навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку встановленому постановою КМУ від 26.06.2013р. № 444 |
|  | до 25 грудня 2016 року | Завідуючий господарством загального відділу апарату міської ради та виконкому О. Шеліст |
| 4 | Дерев’яні конструкції горищного приміщення обробити вогнетривким розчином. |
|  | буде розглянуто при перегляді бюджету на поточний рік | Керуючий справами виконкому Р. Горбатюк Завідуючий господарством загального відділу апарату міської ради та виконкому О. Шеліст |
| 5 | Евакуаційні виходи з будівлі утримувати відкритими, та не допускати їх захаращування. |
|  | постійно | Завідуючий господарством загального відділу апарату міської ради та виконкому О. Шеліст |
| 6 | Провести замір опору ізоляції та перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання |
|  | до 25 січня 2017 року | Керуючий справами виконкому Р. Горбатюк Завідуючий господарством загального відділу апарату міської ради та виконкому О. Шеліст |
| 7 | Приміщення міської ради обладнати системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2010 |
|  | буде розглянуто при перегляді бюджету на поточний рік | Керуючий справами виконкому Р. Горбатюк Завідуючий господарством загального відділу апарату міської ради та виконкому О. Шеліст |
| 8 | Всі наявні вогнегасники розосередити та розмістити на видних і легко доступних місцях шляхом навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для її повного відчинення. |
|  | до 30 листопада 2016 року | Завідуючий господарством загального відділу апарату міської ради та виконкому О. Шеліст |
| 9 | Провести технічне обслуговування вогнегасників у відповідності до Правил експлуатації вогнегасників та ДСТУ 4297-2004 «Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги». |
|  | до 25 січня 2017 року | Керуючий справами виконкому Р. Горбатюк Завідуючий господарством загального відділу апарату міської ради та виконкому О. Шеліст |
| 10 | На виконання припису розробити розпорядження, призначити відповідальних за виконання заходів. Копію даного розпорядження надати в Могилів-Подільський РС ГУ ДСНС України у Вінницькій області. |
|  | 08 листопада 2016 року | Начальник загального відділу апарату міської ради та виконкому В. Микитин |

Керуючий справами виконкому					Р. Горбатюк