МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

міського голови

| Від 09.10.2017р. | № 273-р | м. Могилів-Подільський |
| --- | --- | --- |

Про усунення  недоліків щодо додержання (виконання) вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою усунення виявлених під час перевірки порушень щодо додержання (виконання) вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки відповідно до статті 69 Кодексу цивільного захисту України, пунктів 1,3,4 положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого Указом Президента України від 16 січня 2013 року № 20, відповідно до припису  Відділення організації запобігання надзвичайним ситуаціям та заходів цивільного захисту 12 ДПРЧ № 224 від 13.10.2016р., для забезпечення пожежної безпеки в адміністративному будинку виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради за адресою: площа Шевченка, 6/16, м. Могилів-Подільський:

- Затвердити План заходів по усуненню порушень щодо додержання

вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки та призначити відповідальних осіб за його виконання згідно додатку.

2. 	Начальнику загального відділу апарату міської ради та виконкому Микитин В.І. про виконання даного розпорядження поінформувати Могилів-Подільський РС ГУ ДСНС України у Вінницькій області згідно з визначеними термінами.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Горбатюка Р.В.

Міський голова								Петро БРОВКО

Додаток

до  розпорядження міського голови

від 09.10.2017р.  № 273-р

План заходів

по усуненню порушень щодо додержання

вимог законодавства у сфері цивільного захисту,

техногенної та пожежної безпеки

| 1 | Поновити плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі, розробити інструкцію, що визначає дії персоналу, щодо безпечної та швидкої евакуації людей. |
| --- | --- |
|  | до 24 листопада 2017 року (в частині планів (схем) евакуації) до 10 жовтня 2017 року (в частині розроблення інструкції) | Начальник управління містобудування та архітектури міської ради Ю. Дунський Начальник загального відділу апарату міської ради та виконкому В. Микитин Завідуючий господарством загального відділу апарату міської ради та виконкому О. Шеліст |
| 2 | Дерев’яні конструкції горищного приміщення обробити вогнетривким розчином. |
|  | 24 листопада 2017 року | Керуючий справами виконкому Р. Горбатюк Завідуючий господарством загального відділу апарату міської ради та виконкому О. Шеліст |
| 3 | Приміщення міської ради обладнати системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2010 |
|  | 24 листопада 2017 року | Керуючий справами виконкому Р. Горбатюк Завідуючий господарством загального відділу апарату міської ради та виконкому О. Шеліст |
| 4 | Провести технічне обслуговування вогнегасників у відповідності до Правил експлуатації вогнегасників та ДСТУ 4297-2004 «Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги». |
|  | до 24 листопада 2017 року | Керуючий справами виконкому Р. Горбатюк Завідуючий господарством загального відділу апарату міської ради та виконкому О. Шеліст |
| 5 | На виконання припису розробити розпорядження, призначити відповідальних за виконання заходів. Копію даного розпорядження надати в Могилів-Подільський РС ГУ ДСНС України у Вінницькій області. |
|  | 10 жовтня 2017 року | Начальник загального відділу апарату міської ради та виконкому В. Микитин |

Керуючий справами виконкому					Р. Горбатюк