УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ №612

| Від 28.10.2022р. | 24 сесії | 8 скликання |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Про затвердження акту приймання-передачі

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року №466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» (зі змінами), відповідно до рішення 5 сесії Могилів - Подільської міської ради 8 скликання від 25.03.2021 року №152 «Про передачу функцій замовника, надання згоди на проведення будівельних робіт, надання згоди на укладання договору про встановлення права користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцію)» зі змінами внесеними рішенням 7 сесії Могилів - Подільської міської ради 8 скликання

від 12.05.2021 року №238 «Про внесення змін до рішення 5 сесії Могилів - Подільської міської ради 8 скликання від 25.03.2021 року №152 «Про передачу функцій замовника, надання згоди на проведення будівельних робіт, надання згоди на укладання договору про встановлення права користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцію)», наказу Державного підприємства «Архітектурно - будівельний інжиніринг» №29-ОД від 29.06.2022р., у зв’язку з завершенням робіт черги №1 по об’єкту «Реконструкція приміщення будівлі

(літ. А, Б, В.) гімназії під плавальний басейн з критою ванною 25х8,5 м по

вул. Шолом Алейхема, 1, м. Могилів - Подільський Вінницької області», -

міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити акт приймання-передачі об’єкта «Реконструкція приміщення будівлі (літ. А, Б, В.) гімназії під плавальний басейн з критою ванною 25х8,5 м по вул. Шолом Алейхема, 1, м. Могилів - Подільський Вінницької області» (Черга №1) згідно з додатком.

2. Прийняти безоплатно у комунальну власність Могилів-Подільської міської територіальної громади в особі Могилів-Подільської міської ради майно об’єкту «Реконструкція приміщення будівлі (літ. А, Б, В.) гімназії під плавальний басейн з критою ванною 25х8,5 м по вул. Шолом Алейхема, 1,

м. Могилів - Подільський Вінницької області» зазначене в акті приймання -передачі.

3. Управлінню освіти Могилів-Подільської міської ради (код ЄДРПОУ 02141578) взяти на баланс майно об’єкту «Реконструкція приміщення будівлі (літ. А, Б, В.) гімназії під плавальний басейн з критою ванною 25х8,5 м по

вул. Шолом Алейхема, 1, м. Могилів - Подільський Вінницької області», загальною вартістю 30880878,03 грн (тридцять мільйонів вісімсот вісімдесят тисяч вісімсот сімдесят вісім гривень 03 копійки) згідно із затвердженим актом приймання - передачі.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Безмещука П.О. та на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, житлово - комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Гаврильченко Г.М.).

- Міський голова                  		                      Геннадій ГЛУХМАНЮК

| - «ЗАТВЕРДЖУЮ» - Директор - Державного підприємства - «Архітектурно-будівельний інжиніринг» - __ ____________ О.С. ЛІТЯНСЬКИЙ | - Додаток - до рішення 24 сесії - міської ради 8 скликання - від 28.10.2022 року №612 |
| --- | --- |

АКТ

приймання - передачі

(Черга №1)

від «28» липня 2022р.

Даний акт укладено між Державним підприємством «Архітектурно - будівельний інжиніринг» (далі - Майнодавець) та Управління освіти Могилів -Подільської міської ради (далі - Користувач) про те, що об’єкт «Реконструкція приміщення будівлі (літ. А. Б. В.) гімназії під плавальний басейн з критою ванною 25x8,5 м по вул. Шолом Алейхема, 1, м. Могилів - Подільський Вінницької області» - загальною вартістю 30880878,03 грн (Тридцять мільйонів вісімсот вісімдесят тисяч вісімсот сімдесят вісім гривень 03 копійок):

в т.ч.: - будівельно-монтажні роботи: 21633414,23 грн;

- вмонтоване обладнання: 2861643,34 грн;

- інші витрати: 6385820,46 грн.

Коротка характеристика об’єкта - «Реконструкція приміщення будівлі (літ. А. Б. В.) гімназії під плавальний басейн з критою ванною 25x8,5 м по

вул. Шолом Алейхема, 1, м. Могилів- Подільський Вінницької області».

Місце знаходження об’єкта:	вул. Шолом Алейхема, 1, м. Могилів -Подільський, Могилів-Подільська міська територіальна громада, Могилів -Подільський район, Вінницька область.

Дата введення в експлуатацію: ____ _____________ 2022	року

Загальна площа приміщень – 970,7 кв. м (Черга №1-970,7)

Об’єкт має такі основні показники:

| Основні показники об’єкта | Одиниця виміру | За проектом |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | загальний | у тому числі пускового комплексу або черги |
| Загальна площа приміщень | кв. м | 970,7 | 970,7 |
| Поверховість | поверх | 2 | 2 |

Об’єкт технічним умовам відповідає.

До складу іншого окремого індивідуально визначеного майна, що передається належить устаткування, що входить до складу завершеного об’єкту будівництва «Реконструкція приміщення будівлі (літ. А. Б. В.) гімназії під плавальний басейн з критою ванною 25x8,5 м по вул. Шолом Алейхема, 1,

м. Могилів- Подільський Вінницької області».

Балансоутримувач: Управління освіти Могилів-Подільської міської ради.

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн (без ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всього, грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/6 |
| 1. | Ультрафіолетовий знезаражувач N=2,2 кВт, проток 120 м3/год, DN 150 380 В | шт. | 1 | 668117,00 |
| 2. | Ультрафіолетовий знезаражувач N=0,4 кВт, проток 27 м3/год, 230 В | шт. | 1 | 316363,00 |
| 3. | Гідравлічний підйомник для спуску людей 3 інвалідністю виробник (комплект) | шт. | 1 | 200000,00 |
| 4. | ШУТХ2. Шафа управління технологічним обладнанням басейну (шафа автоматики №4 підігріву, циркуляції води басейну та хімпідготовки води) | компл. | 1 | 158715,00 |
| 5. | Шафа роздягальні Ш0400/4 двоярусні | шт. | 27 | 139860,00 |
| 6. | ШУТХ1. Шафа управління технологічним обладнанням басейну (шафа автоматики №3 підігріву, циркуляції води басейну та хімпідготовки води) | компл. | 1 | 95718,33 |
| 7. | 1ШУО. Шафа управління обладнанням системи опалення (шафа автоматики №1) | компл. | 1 | 95248,00 |
| 8. | Комп’ютер в зборі з принтером (комплект) | комп. | 3 | 86100,00 |
| 9. | Вимірювально-дозувальна станція, вільний хлор, з чарункою та насосами 5л/год | шт. | 1 | 83929,00 |
| 10. | 2ШУО. Шафа управління обладнанням системи опалення (шафа автоматики №2) | компл. | 1 | 58031,00 |
| 11. | Плавальні доріжки для басейну | шт. | 3 | 54978,00 |
| 12. | Стіл лабораторний СЛ-001.03.04 (4582801) (метал) | шт. | 2 | 43000,00 |
| 13. | Стіл стійка в вестибюль (рецепшн) інд. виготовлення | шт. | 1 | 41677,00 |
| 14. | Електроводопідігрівач ємкістний EOV150 | шт. | 4 | 30400,00 |
| 15. | Електроводопідігрівач ємкістний EOV150 | шт. | 1 | 7600,00 |
| 16. | Пісок кварцевий фрак. 0,4-0,8 мм 25 кг | шт. | 143 | 35750,00 |
| 17. | Фільтрувальна ємність ф640мм; G=12, 8мЗ/год; з 6-ти режимним клапаном на 600 кг піска | шт. | 1 | 35100,00 |
| 18. | Вішалка в гардеробну 2000мм | шт. | 6 | 29160,00 |
| 19. | Ультразвуковий лічильник SHARKY 775 50-15 (комплектне постачання) | шт. | 1 | 25932,50 |
| 20. | Фен настінний «Valera Premium»1600 | комп. | 10 | 15700,00 |
| 21. | Шафа роздягальні Ш0400/2 одноярусні з перегородкою | шт. | 3 | 14700,00 |
| 22. | Шафа медична для ліків Hilfe MD 1 1650/SG | шт. | 3 | 14580,00 |
| 23. | Лавка 1000мм | шт. | 12 | 14280,00 |
| 24. | Комплект перил, поручнів та відкидного сидіння для душових для інвалідів | шт. | 1 | 13333,33 |
| 25. | LED-телевізор з кронштейном для кріплення на стіну або стелю Р=0, 09кBт; U=220B/1/50Гц, ДхШхВ,мм: 971x63x577 | шт. | 1 | 13333,33 |
| 26. | Реле потока VA | шт. | 4 | 13016,00 |
| 27. | Датчик температури «Danfoss» | шт. | 2 | 3418,88 |
| 28. | Датчик температури «Danfoss» | шт. | 5 | 8547,2 |
| 29. | Жалюзі на вікно | м2 | 21,19 | 11477,78 |
| 30. | Комплект перил та поручнів для туалету для інвалідів | шт. | 1 | 8600,00 |
| 31. | Кулер для води | шт. | 2 | 8500,00 |
| 32. | Стіл комп’ютерний | шт. | 3 | 8100,00 |
| 33. | Лавка 1500мм ширина сидіння 600 мм | шт. | 3 | 7884,00 |
| 34. | Вогнегасник порошковий ВП-9 (ОП-9) | шт. | 15 | 7800,00 |
| 35. | Диференційний автоматичний вимикач KZS - 2М С16А/0,03 | шт. | 4 | 3816,00 |
| 36. | Стіл стійка в гардеробну інд. виготовлення | шт. | 1 | 7500,00 |
| 37. | Лавка з вішаком 1500 мм одностороння | шт. | 3 | 7179,00 |
| 38. | Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 10100 А | шт. | 2 | 6422,00 |
| 39. | Металева шафа 380/220В, вбудованого монтажу, МКВ (п) 8.6.2 Л0 Z0 ІР54 в складі містить: | шт. | 1 | 5678,00 |
| 40. | Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ЕТІТЕС В Т12 275/7 4+0 | шт. | 1 | 4987,00 |
| 41. | Пісок кварцевий фрак. 1,0-2,0 мм 25 кг | шт. | 19 | 4750,00 |
| 42. | Лавка очікування "Интеграл лайт 4" | шт. | 1 | 4500,00 |
| 43. | Контактор силовий 380B/105A/Ukot =220B СЕМ105.00 230V | шт. | 1 | 4123,00 |
| 44. | Електроводопідігрівач ємкістний EOV30 | шт. | 1 | 3780,00 |
| 45. | Шафа матеріальна Віола ШД-М (аптечка) | шт. | 3 | 3750,00 |
| 46. | Стілець напівмякий. ДхШхВ, мм: 450x450x800 | шт. | 5 | 3690,00 |
| 47. | Диван BNB Solo 1800x540x750 | комп | 1 | 3500,00 |
| 48. | Терморегулятор "Теrnео Sen" | шт. | 1 | 1535,00 |
| 49. | Підставка під вогнегасник для кріплення на стіні | шт. | 15 | 2700,00 |
| 50. | Реле сутінкове 220В/2200ВА (з фотодатч. в компл.) SOU-2 230V | шт. | 1 | 2134,00 |
| 51. | Лічильник обліку прямого підключення з кл.т.1,0; ЦЭ6803В Зх230/380В 10 (100)А | шт. | 1 | 1876,00 |
| 52. | Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 6 1Р С6 | шт. | 12 | 1740,00 |
| 53. | Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 6 1Р С2 | шт. | 10 | 866,70 |
| 54. | Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 10 3Р С50 | шт. | 2 | 1596,00 |
| 55. | Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 10 3Р С32 | шт. | 1 | 553,00 |
| 56. | Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 10 3Р С20 | шт. | 2 | 996,00 |
| 57. | Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 6 1Р С16 | шт. | 4 | 346,68 |
| 58. | Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 6 3Р СІ6 | шт. | 2 | 745,00 |
| 59. | Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 10 3Р С40 | шт. | 1 | 627,00 |
| 60. | Шафа розподільча 380/220В, вбудованого монтажу на 24 модулі, ЕСМ 36РТ в складі містить: | шт. | 1 | 564,00 |
| 61. | Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 6 1Р С10 | шт. | 4 | 520,00 |
| 62. | Реле напруги 380В ZUBR 3F | шт. | 1 | 478,00 |
| 63. | Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 10 1Р С16 | шт. | 1 | 426,67 |
| 64. | Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 10 3Р С16 | шт. | 1 | 413,00 |
| 65. | Незалежний розчіплювач 220В DА ЕТІМАТ 10 230V25 | шт. | 2 | 396,66 |
| 66. | Шафа обліку 380В, накладного монтажу з ступенем захисту ІР54, КДЕ-У ІР54 в складі містить: | шт. | 1 | 393,00 |
| 67. | Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 6 3Р С20 | шт. | 1 | 370,00 |
| 68. | Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 6 3Р С25 | шт. | 1 | 321,00 |
| 69. | Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 6 3Р С10 | шт. | 1 | 305,00 |
| 70. | Шафа розподільна 380/220В вбудованого монтажу на 12 модулів, ЩРВ-П-12 | шт. | 1 | 196,67 |
| 71. | Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 6 1Р С4 | шт. | 1 | 175,00 |
| 72. | Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 10 1Р С10 | шт. | 1 | 130,00 |
| 73. | Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 10 100 А | шт. | 1 | 2802,17 |
| 74. | Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 10 3Р С32 | шт. | 1 | 390,83 |
| 75. | Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 10 3Р С32 | шт. | 1 | 553,00 |
| 76. | Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 10 3Р С20 | шт. | 2 | 781,66 |
| 77. | Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 10 3Р С16 | шт. | 1 | 385,00 |
| 78. | Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 10 1Р С16 | шт. | 1 | 86,67 |
| 79. | Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 10 1Р С10 | шт. | 1 | 86,67 |
| 80. | Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 6 1Р С10 | шт. | 4 | 520,00 |
| 81. | Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 10 3Р С40 | шт. | 1 | 627,00 |
| 82. | Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 6 1Р С16 | шт. | 4 | 900,00 |
| 83. | Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 6 3Р С25 | шт. | 1 | 321,00 |
| 84. | Незалежний розчіплювач 220В DА ЕТІМАТ 10 230V25 | шт. | 2 | 396,66 |
| 85. | Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 6 3Р С20 | шт. | 1 | 370,00 |
| 86. | Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 6 3Р С10 | шт. | 1 | 305,00 |
| 87. | Шафа розподільна 380/220В вбудованого монтажу на 12 модулів, ЩРВ-П-12 | шт. | 1 | 196,67 |
| 88. | Шафа розподільна 220В вбудованого монтажу, на 4 модуля ЩРВ-П-4 | шт. | 1 | 112,00 |
| 89. | Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 6 3Р С16 | шт. | 2 | 745,00 |
| 90. | Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 6 1Р С2 | шт. | 7 | 1125,81 |
| 91. | Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 6 1Р С2 | шт. | 3 | 482,49 |
| 92. | Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 6 1Р С6 | шт. | 12 | 1040,04 |
| 93. | Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 6 1Р С4 | шт. | 1 | 175,00 |
| 94. | Диференційний автоматичний вимикач KZS- 2М С16А/0,03 | шт. | 5 | 3522,3 |
| 95. | Реле сутінкове 220В/2200ВА (з фотодатч. в компл.) SOU-2 230V | шт. | 1 | 2134,00 |
| 96. | Терморегулятор "Теrneo Sen" | шт. | 2 | 3070,00 |
| 97. | Шафа обліку 380В, накладного монтажу з ступенем захисту ІР54, КДЕ-У ІР54 в складі містить: | шт. | 1 | 393,00 |
| 98. | Металева шафа 380/220В, вбудованого монтажу, МКВ(п)8.6.2 Л0 Z0 ІР54 в складі містить: | шт. | 1 | 5678,00 |
| 99. | Шафа розподільча 380/220В, накладного монтажу на 36модулів, ЕСН-36РТ-ІР65 в складі містить: | шт. | 1 | 949,00 |
| 100. | Шафа розподільча 380/220В, накладного монтажу на 36модулів, ЕСН-36РТ-ІР65 в складі містить: | шт. | 1 | 949,00 |
| 101. | Шафа розподільча 380/220В, накладного монтажу на 24модуля, ЕСН-24РТ-ІР65 в складі містить: | шт. | 1 | 840,83 |
| 102. | Вимірювально-дозувальна станція, вільний хлор, з чарункою та насосами 1,5л/год | шт. | 1 | 48339,00 |
| 103. | Лічильник обліку прямого підключення з кл.т.1,0; ЦЭ6803В 3х230/380В 10(100)А | шт. | 1 | 900,00 |
| 104. | Фільтрувальна ємність ф 1200мм; G=45м3/год; з пятикрановою обв'язкою на 1725 кг піска | шт. | 2 | 146614,00 |
| 105. | Фільтрувальна ємність ф 1200 мм; G =45мЗ/год; з пятикрановою обв'язкою на 1725 кг піска | шт. | 2 | 146614,00 |
| 106. | Лавка очікування Інтеграл лайт 4 | шт. | 3 | 14624,40 |
| 107. | Крісло офісне | шт. | 1 | 5762,50 |
| 108. | Крісло поворотне | шт. | 1 | 5298,40 |
| 109. | Дзеркало | шт. | 17 | 10523,51 |
| РАЗОМ: |  |  |  | 2861643,34 |

Майно передане повністю, зауважень до якості і кількості майна немає.

Додаток: наказ Майнодавця від 29.06. 2022 року №29 - ОД «Про

передачу завершеного будівництва».

Комісія з приймання-передачі завершеного будівництва (Черга №1) «Реконструкція приміщення будівлі (літ. А. Б. В.) гімназії під плавальний басейн з критою ванною 25x8,5 м по вул. Шолом Алейхема, 1, м. Могилів- Подільський Вінницької області».

Голова комісії:
Директор ДП "Архітектурно-		
будівельний інжиніринг"			_____________ О.С. ЛІТЯНСЬКИЙ

Члени комісії:

Інженер з технічного нагляду

Державного підприємства

«Архітектурно-будівельний

інжиніринг»					_____________ ЗЛОВ Євгеній Володимирович

Головний бухгалтер

ДП «Архітектурно-будівельний

інжиніринг»					_____________ БОНДАР Тетяна Михайлівна

Провідний інженер з технічного

нагляду Державного підприємства

«Архітектурно-будівельний

інжиніринг»					_____________ БАКЛАН Владислав Миколайович

Начальник фінансово-економічного

управління Могилів-Подільської

міської ради (за згодою)			_____________ РОТАР Віктор Іванович

Головний бухгалтер управління

освіти Могилів-Подільської міської

ради (за згодою)			            _____________ ОПОЛЬСЬКА Наталія Вікторівна

Технік-будівельник управління
освіти Могилів-Подільської міської			
ради (за згодою)			            _____________ ТКАЧ Михайло Мінович

Об’єкт передав:

Директор ДП "Архітектурно-
будівельний інжиніринг"			_____________ О.С. ЛІТЯНСЬКИЙ

«28» липня 2022р.

Об’єкт прийняв:

Начальник Управління освіти
Могилів-Подільської міської ради

«28» липня 2022р. 		                       _____________ О.Г. КУЧЕРУК

- Секретар міської ради                                                     Тетяна БОРИСОВА