- УКРАЇНА
     МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
   ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ№148

Від 02.07.2020р.                                                           м. Могилів-Подільський

Про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води для Могилів – Подільського

міського комунального підприємства «Водоканал»

Керуючись ст. 40 Водного кодексу України, ст. 29 Законом України «Про питну воду та питне водопостачання», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України

від 25.06.2014р. №179 «Про затвердження порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та /або водовідведення», ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи лист Департаменту агропромислового розвитку, екології та природніх ресурсів від 15.06.2020р.

вих. № 05-01-08/4049 та лист Державного агентства водних ресурсів України

від 09.06.2020р. вих. № 309/ВН/21-20,-

виконком міської ради ВИРІШИВ:

- Затвердити поточні індивідуальні технологічні нормативи використання

питної води для Могилів – Подільського міського комунального

підприємства «Водоканал», що додаються.

- В.о. директора МКП «Водоканал» Чепелюку В.І. забезпечити додержання

поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної

води.

- Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету

Могилів – Подільської міської ради   від 26.05.2016р. №162 «Про

затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів

використання питної води для Могилів – Подільського міського

комунального підприємства «Водоканал».

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради,

в.о. першого заступника міського голови Гоцуляка М.В..

Міський голова                                                             П. Бровко

Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 02.07.2020 року №148

ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ

НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

для Могилів-Подільського

міського комунального підприємства «Водоканал»

| № п/п | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві | Фактичні дані згідно поточного ІТНВПВ |  |  |  | Номер додатку з розрахунком та документами, що підтверджують вказані дані |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тис.м3/рік |  | м3/1000 м3 піднятої води |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
|  | І. ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м3/1000 м3 піднятої води |  |  |  |  |  |
| 1. | Втрати води підприємства | 251,596 |  | 231,98 |  |  |
| 1.1. | Витоки питної води | 185,042 |  | 170,61 |  |  |
| 1.1.1. | Витоки при підйомі та очищенні | - |  | - |  |  |
| 1.1.2. | Витоки води з трубопроводів при аваріях | 11,808 |  | 10,89 |  |  |
| 1.1.3. | Сховані витоки з трубопроводів | 119,033 |  | 109,74 |  |  |
| 1.1.4. | Витоки води з ємнісних споруд | 9,05 |  | 8,34 |  |  |
| 1.1.5. | Витоки води через нещільність арматури | 26,432 |  | 24,38 |  |  |
| 1.1.6. | Витоки води на водорозбірних колонках | 18,719 |  | 17,26 |  |  |
| 1.2. | Необліковані втрати питної води | 66,554 |  | 61,37 |  |  |
| 1.2.1. | Втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки | 46,19 |  | 42,59 |  |  |
| 1.2.2. | Втрати, пов'язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води | 1,006 |  | 0,93 |  |  |
| 1.2.3. | Втрати, пов'язані з несанкціонованим відбором води з мережі | 13,015 |  | 12,00 |  |  |
| 1.2.4. | Технологічні втрати води на протипожежні цілі | 6,343 |  | 5,85 |  |  |
| 2. | Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві | 28,459 |  | 26,24 |  |  |
| 2.1. | Технологічні витрати на виробництво питної води | 0,657 |  | 0,61 |  |  |
|  | 1) при водозаборі з підземних джерел | - |  | - |  |  |
| 2.1.1. | Витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води | 0,657 |  | 0,61 |  |  |
| 2.1.2. | Витрати на промивку фільтрів знезалізнення (при наявності станцій знезалізнення;) | - |  | - |  |  |
| 2.1.3. | Витрати на обслуговування іншого очисного обладнання (при наявності спеціальних методів очищення –пом’якшення, зворотного осмосу); | - |  | - |  |  |
| 2.1.4. | Витрати на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії; | - |  | - |  |  |
| 2.1.5. | Витрати на використанні спеціальних методів очищення води. | - |  | - |  |  |
| 2.2. | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води | 25,977 |  | 23,94 |  |  |
| 2.2.1. | Витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж | 19,733 |  | 18,19 |  |  |
| 2.2.2. | Витрати води на власні потреби насосних станцій | 0,07 |  | 0,06 |  |  |
| 2.2.3. | Витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води | 6,174 |  | 5,69 |  |  |
| 2.3. | Технологічні витрати на допоміжних об'єктах | 0,679 |  | 0,63 |  |  |
| 2.4. | Витрати води на господарсько-питні потреби робітників | 0,74 |  | 0,68 |  |  |
| 2.5. | Витрати води на утримання зон санітарної охорони | 0,41 |  | 0,38 |  |  |
|  | ІІ. ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м3/1000 м3 |  |  |  |  |  |
| 1. | Технологічні витрати питної води: |  | 4,686 |  | 5,43 | Відносно пропуску стоків |
| 1.1. | Технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод |  | 3,252 |  | 3,78 |  |
| 1.2. | Технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів |  | 0,391 |  | 0,45 |  |
| 1.3. | Технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства |  | 0,917 |  | 1,06 |  |
| 1.4. | Технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані |  | 0,126 |  | 0,14 |  |
|  | ІІІ. Поточний ІТНВПВ для підприємства |  |  |  |  |  |
| 1. | ІТНВПВ у водопровідному господарстві |  | 280,055 |  | 258,22 |  |
| 2. | ІТНВПВ у каналізаційному господарстві |  | 4,686 |  | 4,32 | Відносно підйому води |
|  | РАЗОМ: |  | 284,741 |  | 262,54 |  |

Керуючий справами виконкому                                                     Р. Горбатюк