

УКРАЇНА  
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ №95**

Від 10 квітня 2024 року м. Могилів-Подільський

**Про встановлення поточних індивідуальних**

**технологічних нормативів використання питної води**

**для Обслуговуючого кооперативу «Виноградний 1»**

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»,

ст. 40 Водного кодексу України, наказу Міністерства регіонального

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

від 25.06.2014 №179 «Про затвердження порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення», розглянувши лист голови Обслуговуючого кооперативу «Виноградний 1» Кордона В.М. від 27.03.2024 №02-21/1168, -

**виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:**

**1.** Встановити поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води для Обслуговуючого кооперативу «Виноградний 1» (24006, Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Немія) згідно з додатком, що додається.

**2.** Голові Обслуговуючого кооперативу «Виноградний 1» Кордону В.М.

забезпечити додержання поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води.

**3.** Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Безмещука П.О.

Міський голова Геннадій ГЛУХМАНЮК

Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 10 квітня 2024 року №95

**Поточні індивідуальні технологічні нормативи**

**використання питної води для Обслуговуючого кооперативу «Виноградний 1» (24006, Вінницька область,**

**Могилів**-**Подільський район, с. Немія)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Складові поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно**-**каналізаційного господарства** | **Фактичні дані згідно**  **з поточним ІТНВПВ** | | **Номер додатку**  **з розрахунком та документами,**  **що підтверджують вказані дані** |
| **тис. м3/рік** | **м3/1000 м3 піднятої води** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **І. ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м3/1000 м3 піднятої води** | | | | |
| **1.** | **Втрати води підприємства** | **0,3674** | **41,7587** | **Пояснювальна записка до розрахунку ІТНВПВ** |
| **1.1.** | **Витоки питної води** | **0,2618** | **29,7587** | - |
| 1.1.1. | Витоки при підйомі та очищенні | - | - | - |
| 1.1.2. | Витоки води з трубопроводів при аваріях | 0,0557 | 6,3319 | - |
| 1.1.3. | Сховані витоки води з трубопроводів | 0,0157 | 1,7893 | - |
| 1.1.4. | Витоки води з ємнісних споруд | 0,1904 | 21,6375 | - |
| 1.1.5. | Витоки води через нещільність арматури | - | - | - |
| 1.1.6. | Витоки води на водопровідних колонках | - | - | - |
| **1.2.** | **Необліковані втрати питної води** | **0,1056** | **12,0** | - |
| 1.2.1. | Втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки | - | - | - |
| 1.2.2. | Втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води | - | - | - |
| 1.2.3. | Втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води  з мережі | 0,1056 | 12,0 | - |
| 1.2.4. | Технологічні втрати води на протипожежні цілі | - | - | - |
| **2.** | **Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві** | **0,3298** | **37,4795** | - |
| 2.1. | Технологічні витрати води на виробництво питної води | 0,005 | 0,5682 | - |
|  | 1) при водозаборі з поверхневих джерел | **-** | **-** | - |
| 2.1.1. | Витрати на випускання осаду з відстійників або освітлювачів | - | - | - |
| 2.1.2. | Витрати води на промивку швидких фільтрів | - | - | - |
| 2.1.3. | Витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання | - | - | - |
| 2.1.4. | Інші технологічні витрати води при підйомі та очищенні | - | - | - |
| **2.2.** | **Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води** | **0,3248** | **36,9113** | - |
| 2.2.1. | Витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж | 0,0048 | 0,5477 | - |
| 2.2.2. | Витрати води на власні потреби насосних станцій | - | - | - |
| 2.2.3. | Витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води | 0,32 | 36,3636 | - |
| 2.3. | Технологічні витрати на допоміжних об’єктах | - | - | - |
| 2.4. | Витрати води на господарсько-питні потреби робітників | - | - | - |
| 2.5. | Витрати води на утримання зон санітарної охорони | - | - | - |
|  | **Поточний ІТНВПВ**  **у водопровідному господарстві** | **0,6972** | **79,2382** | **-** |
| **ІІ. ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м3/1000 м3** | | | | |
| **3.** | **Технологічні витрати питної води** | - | - | - |
| 3.1. | Технологічні витрати питної  води на відведення (збір та транспортування стічних вод) | - | - | - |
| 3.2. | Технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів | - | - | - |
| 3.3. | Технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства | - | - | - |
| 3.4. | Технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані | - | - | - |
|  | **Поточний ІТНВПВ для підприємства** | **0,6972** | **79,2382** |  |

Перший заступник міського голови Петро БЕЗМЕЩУК